附件1：

| 项目名称 | 数量 | 技术参数 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 双导注射泵 | 2 | 双道微量注射泵，注射器规格至少包括10 ml 、20ml 、30ml 、50ml，累计容量范围不低于0.1—9999ml，精度 ≤±2% ， 可使用一次性注射器（至少包含13种不同品牌），并且可为客户量身校准其他品牌，可自动识别注射器规格，阻塞后针筒内压力可自动释放 | 3500 |
| 六道注射泵 | 5 | 六通道注射泵为六个单通道注射泵通过原厂专用输注架组合构成，可自由组合拆分，单通道注射泵要求：注射器规格至少包括10 ml 、20ml 、30ml 、50ml，累计容量范围不低于0.1—9999ml，精度 ≤±2% ， 可使用一次性注射器（至少包含13种不同品牌），并且可为客户量身校准其他品牌，自动识别注射器规格，阻塞后针筒内压力可自动释放 | 23000 |
| 心电监护仪 | 5 | 具备心电监测、无创血压（具备儿童测量模式）、血氧饱和等参数，用于检测患者生命体征，屏幕≥10.4“，8小时电池连续工作时间，需与科室中央监护联网 | 7500 |
| 心电监护仪 | 1 | 需与科室中央监护联网，具备心电监测、无创血压、血氧饱和等参数，用于检测患者生命体征，可进行呼气末二氧化碳监测及加装有创动脉血压监测模块 | 36000 |
| 心电监护仪 | 19 | 具备心电监测、无创血压（具备儿童测量模式）、血氧饱和等参数，用于检测患者生命体征，屏幕≥10.4“，8小时电池连续工作时间，无风扇设计 | 7300 |
| 有创压力监测插件 | 10 | 与科室现有监护仪匹配，可监测有创压力 | 15000 |