附件1：采购需求

| 包号 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 | 价格合计 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 鼻、☐、咽、喉腔模型 | 1 | 7000 | 7000 | 产品功能： ★1.鼻、口、咽、喉腔模型由头颈部、喉腔正中矢状切面左、右侧半，上、下两部分，以及游离的舌和咬肌、咽缩肌等10个部件组成，并显示颅骨、鼻、口、咽、喉腔正中矢状切面、鼻中隔、面肌、咽肌、游离舌等结构。 2.尺寸：放大约2倍 ★3.材质：进口PVC材料 配置： 1.鼻、口、咽、喉腔模型 2.合格证 3.国产 |
|  | 2 | 咽喉检查模型 | 1 | 15800 | 15800 | 产品功能： ★1.成年人上半身模型，标准的检查体位，采用高分子环保材料制成 2.可进行直接喉镜检查 3.可进行间接喉镜检查 4.舌部柔软，操作时可以牵拉出来 5.检查时可观察咽喉部有癌症病变 ★6.口腔内会厌部可见癌变模块，可使用压舌板查看病变位置以及性状 ★7.具有电子监测系统：喉镜检查操作正确对光时，会有相应的指示灯进行提示 配置： 1.咽喉检查模型 2.电子盒 3.电子盒充电器 4.压舌板 5.手电筒 6.说明书、合格证保修卡 7.国产 |
|  | 3 | 高级电子成人气管插管模型 | 1 | 6000 | 6000 | 产品功能： ★1.半身插管模拟人内置云服务软件管理系统实时监测、有线连接、用于培训气管插管及急救技能、团队急救医学技能的模拟人系统。 ★2.系统组成：半身模拟人，三防控制MINIpad报告仪，内置高质量急救插管反馈程序软件。 ★3. 模拟人组成：头部，颈部，胸部柔性材质，满足培训时体位的摆放，模拟情景教学。生物惰性高分子仿生人体材料材料，环保无污染；解剖标志明显，便于操作定位。 4. 头部具有明显解剖标志可视：发迹线，眼睛，瞳孔。 5. 头部具有明显解剖标志可触：可以触摸鼻骨，双鼻孔，人中，实质生理形态上唇，实质生理形态下唇，可翻动双耳，可触摸乳突，硬质下颏。 6. 模拟解剖形态眼部：可触摸生理形态眉弓，可触摸生理形态眼眶，拟生活动眼睑，可以医学手法翻上眼睑，可以通过解剖标志进行急救体格检查培训。 7. 模拟解剖形态下颌：可活动下颌关节，模拟张嘴动作。可以培训急救开放气道，清除异物动作。 8. 仰卧位，可行仰头举颏、可后仰练习清除呼吸道异物。 9. 可触及颈动脉搏动。 ★10.可行经口、鼻气管插管操作并配置miniPAD电子监测报告仪。 插入气道供气可使双肺膨胀，报告仪且有语音提示。 插入食管供气可使胃膨胀，报告仪且有语音提示。 喉镜压迫牙齿力度过大，有语音提示有电子监测系统，喉镜压迫牙齿力度过大、操作错误与正确均有真人语音提示。 11.可进行鼻饲操作。 12.可练习下胃管，胃部透明便于观察胃管插入的位置。 13.可进行环甲膜穿刺训练，穿刺报告仪有电子提示。 14.可进行瞳孔示教， 一侧瞳孔正常，一侧瞳孔散大。 ★15.电子报告仪具有气道的解剖图，直观展现出插管的位置并提示。 ★16.miniPad电子触摸式报告仪,采用触摸一体机设计，采用防静电水晶般透明度高分子复合材料制成（测试透光率在92%以上），表面有镜面高亮光泽；具有良好的电容触摸穿透特性，准确无误地侦测到手指的有效触摸，轻触开关即可开启关闭，可精确感知到人体电容。 ★17.可进行心肺复苏操作，按压深度可达到0-7CM 、吹气可见胸廓有明显起伏 配置： 1.高级电子成人气管插管模型 2.电子显示器 3.充电器 4.网线 5.气管插管导管 6.一次性胃管7.5mL注射器 8.润滑剂 9.呼吸面膜 10.合格证/保修卡/说明书 11.国产 |
|  | 4 | 开放式耳、鼻、喉学多媒体教学系统 | 1 | 28000 | 28000 | 产品功能： ★1、本教学系统为医学院校学生、在职医务人员及医药工作者提供了一种能够自主学习、加强感官认识、强化本学科相关知识、易于操作的全方面的学习条件，能够提高医学生学习效率，丰富医学院校相关教学内容，弥补书面教学过于抽象的不足，方便学生自主学习。 2、本系统具有开放性、交互性，能够让学生课后随时地进行自主学习，可对学员24小时开放使用。 3、本系统力求操作简单、直观，同时具有丰富漂亮界面、很强的动态效果，能够从视觉上、听觉上吸引学生注意力，避免了枯燥无味的介绍，知识全面，弥补课堂不足。 ★4、理论教学及视频讲解内容包括：鼻部常用、鼻咽癌、鼻出血、扁桃体剥离术、喉镜手术、喉部常用操作技术、鼓室成形术、耳的检查疗法、梅尼埃病治疗、分泌性中耳炎等常见病多发疾病，模拟试卷数十套。 5、配鼻饲法模拟训练考核软件： ★5.1.可通过扫描二维码下载鼻饲法训练考核系统app软件，内含丰富的操作教学、视频教学及图片展示等。软件采用安卓系统开发，界面简洁明了、交互性强，配以视频，突出临床实践知识，内容丰富，图文音像并茂，生动形象。 ★5.2.该系统分为两种模式：教学视频和考核现场模式。 5.3.教学视频内容齐全、丰富以便学员更直观的通过生动有效的展示方式来进行更好的教学，也可课后进行反思巩固，提高教学质量。 5.4.考核模式下，教师可对评分表设置操作流程和评分标准，如添加、删除或修改流程等。 5.5.操作评分表分为操作前准备和操作过程，包括了评估患者，操作前准备，用物准备，操作流程，提问相关理论知识等，每项操作的步骤进行了细化，强调了对患者的评估和交流，实现人文关怀。 5.6.评分表扣分项内容详细，可使学生有效掌握控制细节，提高临床工作能力。 5.7.考核过程中，可对学员的全流程操作进行在线评分，评分后系统可自动评判考试成绩，节约了空间和时间，提高了教学效率。 配置： 1.触摸显示屏 2.一体机支架 3.内置软件 4.合格证/保修卡/说明书 5.国产 |
| 2 | 1 | 颈椎模型 | 1 | 14000 | 14000 | 产品材质： ★椎体为固体透明塑料，内植物为钛合金和聚醚醚酮。 产品尺寸： 颈椎120*106*205mm 产品组成： 颈椎：含C1-C7椎体，颈椎前路钛板1块(规格：25mm), 自攻螺钉4枚(规格：3.5*14mm), 椎间融合器1枚(规 格：高度5mm 角度10长度12.5mm 高度15mm), 颈椎 后路钉(侧块螺钉)4枚(规格：3.5*12mm), 连接棒2 枚(规格：3.5*40mm),尾帽4枚(规格：星型螺母7.5mm); 产品功能：适用于骨科/外科学，用于临床教学/职业病预防/人体工程 学等。具有良好的辅助教学和演示功能。 |
|  | 2 | 腰椎模型 | 1 | 11000 | 11000 | 产品材质： ★椎体为固体透明塑料，内植物为钛合金和聚醚醚酮。 产品尺寸： 腰椎160*146*350mm 产品组成： 腰椎：含L1-S 椎体，万向钉4枚(规格：6.0*45mm), 连接棒2枚(规格：5.5*50mm), 后锁螺母4枚(规格： 9.4mm), 椎间融合器1枚(规格：高度10mm 角度2长度26mm 宽度10mm)。 产品功能：适用于骨科/外科学，用于临床教学/职业病预防/人体工程 学等。具有良好的辅助教学和演示功能。 |